## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 99658.53
Serviço | 1.1 | Composição | 946158-001 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1 | UN | 80369.76 | 80369.76 | 24% | 99658.5024 | 99658.53 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.02 | 1993.17
[15 empty] | 2 | EDIFICAÇÃO | 0.09 | 8969.265
[15 empty] | 3 | IMPLANTAÇÃO | 0.12 | 11959.02
[15 empty] | 4 | FUNDAÇÕES | 0.04 | 3986.34
[15 empty] | 5 | VIGAS BALDRAME | 0.11 | 10962.435
[15 empty] | 6 | PILARES | 0.09 | 8969.265
[15 empty] | 7 | VIGAS | 0.16 | 15945.36
[15 empty] | 8 | LAJES | 0.14 | 13952.19
[15 empty] | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 0.06 | 5979.51
[15 empty] | 10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 0.07 | 6976.095
[15 empty] | 11 | PINTURA INTERNA | 0.03 | 2989.755
[15 empty] | 12 | PINTURA EXTERNA | 0.07 | 6976.095
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 57669.71
Serviço | 2.1 | Composição | 946158-002 | CANTEIRO DE OBRA | 1 | UN | 11078.04 | 11078.04 | 24% | 13736.7696 | 13736.77 |  | 2 | CANTEIRO DE OBRA | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 13736.77
Serviço | 2.2 | Composição | 946158-003 | MOVIMENTO DE TERRA | 1 | UN | 6029.79 | 6029.79 | 24% | 7476.9396 | 7476.94 |  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 7476.94
Serviço | 2.3 | Composição | CONTAINER | LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRA | 1 | UN | 29400 | 29400 | 24% | 36456 | 36456 |  | 2 | CANTEIRO DE OBRA | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.05 | 1822.8
[15 empty] | 2 | EDIFICAÇÃO | 0.09 | 3281.04
[15 empty] | 3 | IMPLANTAÇÃO | 0.12 | 4374.72
[15 empty] | 4 | FUNDAÇÕES | 0.04 | 1458.24
[15 empty] | 5 | VIGAS BALDRAME | 0.11 | 4010.16
[15 empty] | 6 | PILARES | 0.09 | 3281.04
[15 empty] | 7 | VIGAS | 0.16 | 5832.96
[15 empty] | 8 | LAJES | 0.14 | 5103.84
[15 empty] | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 0.06 | 2187.36
[15 empty] | 10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 0.07 | 2551.92
[15 empty] | 11 | PINTURA INTERNA | 0.03 | 1093.68
[15 empty] | 12 | PINTURA EXTERNA | 0.04 | 1458.24
Macrosserviço | 3 |  |  | INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 244068.44
Serviço | 3.1 | SINAPI | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 280 | M | 149.18 | 149.18 | 24% | 184.9832 | 51794.4 |  | 4 | ESTACAS | 4 | FUNDAÇÕES | 280 | 51794.4
Serviço | 3.2 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 48.04 | M3 | 39.21 | 39.21 | 24% | 48.6204 | 2335.7 |  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 4 | FUNDAÇÕES | 48.04 | 2335.7048
Serviço | 3.3 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | 56 | UN | 15.72 | 15.72 | 24% | 19.4928 | 1091.44 |  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 4 | FUNDAÇÕES | 56 | 1091.44
Serviço | 3.4 | Composição | S-79483 | SINAPI - 03/2016 - 79483 - APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | 30.24 | M2 | 31.76 | 31.76 | 24% | 39.3824 | 1190.85 |  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 4 | FUNDAÇÕES | 30.24 | 1190.8512
Serviço | 3.5 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 30.24 | M2 | 44.86 | 44.86 | 24% | 55.6264 | 1682.25 |  | 8 | CONCRETAGENS | 4 | FUNDAÇÕES | 30.24 | 1682.2512
Serviço | 3.6 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 107.52 | M2 | 83.82 | 83.82 | 24% | 103.9368 | 11175.63 |  | 7 | FÔRMAS | 4 | FUNDAÇÕES | 107.52 | 11175.6288
Serviço | 3.7 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 498 | KG | 19.75 | 19.75 | 24% | 24.49 | 12196.02 |  | 6 | ARMAÇÕES | 4 | FUNDAÇÕES | 498 | 12196.02
Serviço | 3.8 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 95 | KG | 17.87 | 17.87 | 24% | 22.1588 | 2105.2 |  | 6 | ARMAÇÕES | 4 | FUNDAÇÕES | 95 | 2105.2
Serviço | 3.9 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 36 | KG | 16.18 | 16.18 | 24% | 20.0632 | 722.16 |  | 6 | ARMAÇÕES | 4 | FUNDAÇÕES | 36 | 722.16
Serviço | 3.10 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1795 | KG | 14.19 | 14.19 | 24% | 17.5956 | 31592 |  | 6 | ARMAÇÕES | 4 | FUNDAÇÕES | 1795 | 31592
Serviço | 3.11 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 21.16 | M3 | 992.57 | 992.57 | 24% | 1230.7868 | 26043.52 |  | 8 | CONCRETAGENS | 4 | FUNDAÇÕES | 21.16 | 26043.5164
Serviço | 3.12 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 26.88 | M3 | 24.52 | 24.52 | 24% | 30.4048 | 817.15 |  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 4 | FUNDAÇÕES | 26.88 | 817.152
Serviço | 3.13 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 58.34 | M3 | 52.41 | 52.41 | 24% | 64.9884 | 3791.52 |  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 5 | VIGAS BALDRAME | 58.34 | 3791.5166
Serviço | 3.14 | Composição | S-79483 | SINAPI - 03/2016 - 79483 - APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | 145.86 | M2 | 31.76 | 31.76 | 24% | 39.3824 | 5743.97 |  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 5 | VIGAS BALDRAME | 145.86 | 5743.9668
Serviço | 3.15 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 145.86 | M2 | 44.86 | 44.86 | 24% | 55.6264 | 8114.19 |  | 8 | CONCRETAGENS | 5 | VIGAS BALDRAME | 145.86 | 8114.1918
Serviço | 3.16 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 275.03 | M2 | 73.43 | 73.43 | 24% | 91.0532 | 25041.48 |  | 7 | FÔRMAS | 5 | VIGAS BALDRAME | 275.03 | 25041.4815
Serviço | 3.17 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 275 | KG | 16.69 | 16.69 | 24% | 20.6956 | 5692.5 |  | 6 | ARMAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 275 | 5692.5
Serviço | 3.18 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 6 | KG | 15.57 | 15.57 | 24% | 19.3068 | 115.86 |  | 6 | ARMAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 6 | 115.86
Serviço | 3.19 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 186 | KG | 14.5 | 14.5 | 24% | 17.98 | 3344.28 |  | 6 | ARMAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 186 | 3344.28
Serviço | 3.20 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 480 | KG | 12.96 | 12.96 | 24% | 16.0704 | 7713.6 |  | 6 | ARMAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 480 | 7713.6
Serviço | 3.21 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 56 | KG | 10.99 | 10.99 | 24% | 13.6276 | 763.28 |  | 6 | ARMAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 56 | 763.28
Serviço | 3.22 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 208 | KG | 10.39 | 10.39 | 24% | 12.8836 | 2679.04 |  | 6 | ARMAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 208 | 2679.04
Serviço | 3.23 | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 47 | KG | 11.47 | 11.47 | 24% | 14.2228 | 668.34 |  | 6 | ARMAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 47 | 668.34
Serviço | 3.24 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 18.79 | M3 | 992.57 | 992.57 | 24% | 1230.7868 | 23126.54 |  | 8 | CONCRETAGENS | 5 | VIGAS BALDRAME | 18.79 | 23126.5441
Serviço | 3.25 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 275.03 | M2 | 39.07 | 39.07 | 24% | 48.4468 | 13325.2 |  | 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 275.03 | 13325.2035
Serviço | 3.26 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 39.55 | M3 | 24.52 | 24.52 | 24% | 30.4048 | 1202.32 |  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 5 | VIGAS BALDRAME | 39.55 | 1202.32
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 180645.02
Serviço | 4.1 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 186.74 | M2 | 109.21 | 109.21 | 24% | 135.4204 | 25288.33 |  | 7 | FÔRMAS | 6 | PILARES | 186.74 | 25288.3308
Serviço | 4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 240 | KG | 14.19 | 14.19 | 24% | 17.5956 | 4224 |  | 6 | ARMAÇÕES | 6 | PILARES | 240 | 4224
Serviço | 4.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 47 | KG | 12.68 | 12.68 | 24% | 15.7232 | 738.84 |  | 6 | ARMAÇÕES | 6 | PILARES | 47 | 738.84
Serviço | 4.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 418 | KG | 11.34 | 11.34 | 24% | 14.0616 | 5877.08 |  | 6 | ARMAÇÕES | 6 | PILARES | 418 | 5877.08
Serviço | 4.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 169 | KG | 9.55 | 9.55 | 24% | 11.842 | 2000.96 |  | 6 | ARMAÇÕES | 6 | PILARES | 169 | 2000.96
Serviço | 4.6 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 312 | KG | 9.25 | 9.25 | 24% | 11.47 | 3578.64 |  | 6 | ARMAÇÕES | 6 | PILARES | 312 | 3578.64
Serviço | 4.7 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 10.21 | M3 | 630.8 | 630.8 | 24% | 782.192 | 7986.16 |  | 8 | CONCRETAGENS | 6 | PILARES | 10.21 | 7986.1599
Serviço | 4.8 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 10.21 | M3 | 287.19 | 287.19 | 24% | 356.1156 | 3635.99 |  | 8 | CONCRETAGENS | 6 | PILARES | 10.21 | 3635.9852
Serviço | 4.9 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 353.04 | M2 | 155.89 | 155.89 | 24% | 193.3036 | 68242.63 |  | 7 | FÔRMAS | 7 | VIGAS | 353.04 | 68242.632
Serviço | 4.10 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 376 | KG | 14.19 | 14.19 | 24% | 17.5956 | 6617.6 |  | 6 | ARMAÇÕES | 7 | VIGAS | 376 | 6617.6
Serviço | 4.11 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 70 | KG | 13.45 | 13.45 | 24% | 16.678 | 1167.6 |  | 6 | ARMAÇÕES | 7 | VIGAS | 70 | 1167.6
Serviço | 4.12 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 426 | KG | 12.68 | 12.68 | 24% | 15.7232 | 6696.72 |  | 6 | ARMAÇÕES | 7 | VIGAS | 426 | 6696.72
Serviço | 4.13 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 433 | KG | 11.34 | 11.34 | 24% | 14.0616 | 6087.98 |  | 6 | ARMAÇÕES | 7 | VIGAS | 433 | 6087.98
Serviço | 4.14 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 26 | KG | 9.55 | 9.55 | 24% | 11.842 | 307.84 |  | 6 | ARMAÇÕES | 7 | VIGAS | 26 | 307.84
Serviço | 4.15 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 18 | KG | 9.25 | 9.25 | 24% | 11.47 | 206.46 |  | 6 | ARMAÇÕES | 7 | VIGAS | 18 | 206.46
Serviço | 4.16 | Composição | C30-USINADO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. 103675) | 24.27 | M3 | 913.41 | 913.41 | 24% | 1132.6284 | 27488.93 |  | 8 | CONCRETAGENS | 7 | VIGAS | 24.27 | 27488.9301
Serviço | 4.17 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 27.14 | M2 | 61.48 | 61.48 | 24% | 76.2352 | 2069.15 |  | 7 | FÔRMAS | 8 | LAJES | 27.14 | 2069.1536
Serviço | 4.18 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 122 | KG | 12.95 | 12.95 | 24% | 16.058 | 1959.32 |  | 6 | ARMAÇÕES | 8 | LAJES | 122 | 1959.32
Serviço | 4.19 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 123 | KG | 12.2 | 12.2 | 24% | 15.128 | 1860.99 |  | 6 | ARMAÇÕES | 8 | LAJES | 123 | 1860.99
Serviço | 4.20 | Composição | C30-USINADO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. 103675) | 4.07 | M3 | 913.41 | 913.41 | 24% | 1132.6284 | 4609.8 |  | 8 | CONCRETAGENS | 8 | LAJES | 4.07 | 4609.8041
Macrosserviço | 5 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 152419.03
Serviço | 5.1 | Composição | S-100775 | SINAPI - 12/2024 - 100775 - ALTERADA CHAPA DE AÇO REPRESENTATIVA EM KG | 3084.16 | KG | 12.58 | 12.58 | 24% | 15.5992 | 48112.9 |  | 11 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 3084.16 | 48112.896
Serviço | 5.2 | Composição | 946158-009 | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | 276.29 | M2 | 44.54 | 44.54 | 24% | 55.2296 | 15259.5 |  | 11 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 276.29 | 15259.4967
Serviço | 5.3 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100.29 | KG | 10.16 | 10.16 | 24% | 12.5984 | 1263.65 |  | 11 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 100.29 | 1263.654
Serviço | 5.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 65.88 | M | 95.5 | 95.5 | 24% | 118.42 | 7801.51 |  | 12 | TELHAMENTO - RUFOS E CALHAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 65.88 | 7801.5096
Serviço | 5.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 138.65 | M | 57.12 | 57.12 | 24% | 70.8288 | 9820.58 |  | 12 | TELHAMENTO - RUFOS E CALHAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 138.65 | 9820.5795
Serviço | 5.6 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 315.5 | M2 | 179.34 | 179.34 | 24% | 222.3816 | 70160.89 |  | 12 | TELHAMENTO - RUFOS E CALHAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 315.5 | 70160.89
Macrosserviço | 6 |  |  | ALVENARIA E CONTRAMARCOS | [6 empty] | 78429.06
Serviço | 6.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 600.62 | M2 | 96.46 | 96.46 | 24% | 119.6104 | 71840.16 |  | 9 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 600.62 | 71840.1582
Serviço | 6.2 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 56.49 | M | 76.68 | 76.68 | 24% | 95.0832 | 5371.07 |  | 10 | CONTRAMARCOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 56.49 | 5371.0692
Serviço | 6.3 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 16.8 | M | 58.46 | 58.46 | 24% | 72.4904 | 1217.83 |  | 10 | CONTRAMARCOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 16.8 | 1217.832
Macrosserviço | 7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 38605.51
Serviço | 7.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 723.2 | M | 3.26 | 3.26 | 24% | 4.0424 | 2921.73 |  | 13 | CONDUTORES ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 723.2 | 2921.728
Serviço | 7.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 862.71 | M | 4.78 | 4.78 | 24% | 5.9272 | 5115.87 |  | 13 | CONDUTORES ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 862.71 | 5115.8703
Serviço | 7.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 230.87 | M | 7.44 | 7.44 | 24% | 9.2256 | 2130.93 |  | 13 | CONDUTORES ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 230.87 | 2130.9301
Serviço | 7.4 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 104.2 | M | 19.49 | 19.49 | 24% | 24.1676 | 2518.51 |  | 13 | CONDUTORES ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 104.2 | 2518.514
Serviço | 7.5 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 27.2 | M | 31.9 | 31.9 | 24% | 39.556 | 1076.03 |  | 13 | CONDUTORES ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 27.2 | 1076.032
Serviço | 7.6 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 13 | UN | 12.2 | 12.2 | 24% | 15.128 | 196.69 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 13 | 196.69
Serviço | 7.7 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 12.82 | 12.82 | 24% | 15.8968 | 31.8 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 31.8
Serviço | 7.8 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 14.11 | 14.11 | 24% | 17.4964 | 70 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 4 | 70
Serviço | 7.9 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 58.97 | 58.97 | 24% | 73.1228 | 292.48 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 4 | 292.48
Serviço | 7.10 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 60.21 | 60.21 | 24% | 74.6604 | 74.66 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 74.66
Serviço | 7.11 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 75.75 | 75.75 | 24% | 93.93 | 93.93 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 93.93
Serviço | 7.12 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 162.53 | 162.53 | 24% | 201.5372 | 403.08 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 403.08
Serviço | 7.13 | Composição | DPS-175V-20KA | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 175 V, 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 76.44 | 76.44 | 24% | 94.7856 | 568.74 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 6 | 568.74
Serviço | 7.14 | Composição | DR-63A | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 181.04 | 181.04 | 24% | 224.4896 | 224.49 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 224.49
Serviço | 7.15 | Composição | DR-63A | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 181.04 | 181.04 | 24% | 224.4896 | 224.49 |  | 14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 224.49
Serviço | 7.16 | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 64.5 | M | 15.24 | 15.24 | 24% | 18.8976 | 1219.05 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 64.5 | 1219.05
Serviço | 7.17 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 374.64 | M | 10.76 | 10.76 | 24% | 13.3424 | 4997.7 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 374.64 | 4997.6976
Serviço | 7.18 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 28.2 | M | 16.7 | 16.7 | 24% | 20.708 | 584.02 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 28.2 | 584.022
Serviço | 7.19 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 44.03 | 44.03 | 24% | 54.5972 | 54.6 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 54.6
Serviço | 7.20 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 35.15 | 35.15 | 24% | 43.586 | 87.18 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 87.18
Serviço | 7.21 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 9 | UN | 28.9 | 28.9 | 24% | 35.836 | 322.56 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 9 | 322.56
Serviço | 7.22 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 59.16 | 59.16 | 24% | 73.3584 | 73.36 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 73.36
Serviço | 7.23 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | UN | 49.16 | 49.16 | 24% | 60.9584 | 609.6 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 10 | 609.6
Serviço | 7.24 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | UN | 46.8 | 46.8 | 24% | 58.032 | 870.45 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 15 | 870.45
Serviço | 7.25 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12 | UN | 30.31 | 30.31 | 24% | 37.5844 | 450.96 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 12 | 450.96
Serviço | 7.26 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | UN | 32.4 | 32.4 | 24% | 40.176 | 160.72 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 4 | 160.72
Serviço | 7.27 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 171.59 | 171.59 | 24% | 212.7716 | 212.77 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 212.77
Serviço | 7.28 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 453.81 | 453.81 | 24% | 562.7244 | 562.72 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 562.72
Serviço | 7.29 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 1089.1 | 1089.1 | 24% | 1350.484 | 1350.48 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 1350.48
Serviço | 7.30 | Composição | LUM-PLF-12W | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. 103783) | 22 | UN | 40.47 | 40.47 | 24% | 50.1828 | 1103.96 |  | 17 | LUMINÁRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 22 | 1103.96
Serviço | 7.31 | Composição | LUM-PLF-30W | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. 103785) | 30 | UN | 156.05 | 156.05 | 24% | 193.502 | 5805 |  | 17 | LUMINÁRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 30 | 5805
Serviço | 7.32 | Composição | LUM-RFL-100W | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. 103785) | 7 | UN | 66.43 | 66.43 | 24% | 82.3732 | 576.59 |  | 17 | LUMINÁRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 7 | 576.59
Serviço | 7.33 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 59 | UN | 17.92 | 17.92 | 24% | 22.2208 | 1310.98 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 59 | 1310.98
Serviço | 7.34 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 52 | UN | 15.83 | 15.83 | 24% | 19.6292 | 1020.76 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 52 | 1020.76
Serviço | 7.35 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 6 | UN | 173.2 | 173.2 | 24% | 214.768 | 1288.62 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 6 | 1288.62
Macrosserviço | 8 |  |  | INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO (APENAS INFRAESTRUTURA) | [6 empty] | 1393.44
Serviço | 8.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | UN | 17.92 | 17.92 | 24% | 22.2208 | 111.1 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 5 | 111.1
Serviço | 8.2 | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 3 | UN | 43.82 | 43.82 | 24% | 54.3368 | 163.02 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 3 | 163.02
Serviço | 8.3 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 53.3 | M | 12.75 | 12.75 | 24% | 15.81 | 842.67 |  | 15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 53.3 | 842.673
Serviço | 8.4 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 5 | UN | 44.62 | 44.62 | 24% | 55.3288 | 276.65 |  | 16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 5 | 276.65
Macrosserviço | 9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 19121.34
Serviço | 9.1 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 16 | UN | 87.74 | 87.74 | 24% | 108.7976 | 1740.8 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 16 | 1740.8
Serviço | 9.2 | SINAPI | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 6 | UN | 30.75 | 30.75 | 24% | 38.13 | 228.78 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 6 | 228.78
Serviço | 9.3 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 38 | UN | 6.53 | 6.53 | 24% | 8.0972 | 307.8 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 38 | 307.8
Serviço | 9.4 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 35 | UN | 9.34 | 9.34 | 24% | 11.5816 | 405.3 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 35 | 405.3
Serviço | 9.5 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 16 | UN | 6.97 | 6.97 | 24% | 8.6428 | 138.24 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 16 | 138.24
Serviço | 9.6 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 72.06 | M | 22.68 | 22.68 | 24% | 28.1232 | 2026.33 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 72.06 | 2026.3272
Serviço | 9.7 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 19 | UN | 12.89 | 12.89 | 24% | 15.9836 | 303.62 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 19 | 303.62
Serviço | 9.8 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 18 | UN | 15.6 | 15.6 | 24% | 19.344 | 348.12 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 18 | 348.12
Serviço | 9.9 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 17 | UN | 12.53 | 12.53 | 24% | 15.5372 | 264.18 |  | 18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 17 | 264.18
Serviço | 9.10 | SINAPI | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 1 | UN | 17.67 | 17.67 | 24% | 21.9108 | 21.91 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 21.91
Serviço | 9.11 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 36.99 | 36.99 | 24% | 45.8676 | 91.74 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 91.74
Serviço | 9.12 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 24.09 | 24.09 | 24% | 29.8716 | 29.87 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 29.87
Serviço | 9.13 | SINAPI | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 15.78 | 15.78 | 24% | 19.5672 | 19.57 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 19.57
Serviço | 9.14 | SINAPI | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 92.78 | 92.78 | 24% | 115.0472 | 115.05 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 115.05
Serviço | 9.15 | SINAPI | 104031 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 1 | UN | 16.57 | 16.57 | 24% | 20.5468 | 20.55 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 20.55
Serviço | 9.16 | SINAPI | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 5.75 | 5.75 | 24% | 7.13 | 28.52 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 4 | 28.52
Serviço | 9.17 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 12.53 | 12.53 | 24% | 15.5372 | 62.16 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 4 | 62.16
Serviço | 9.18 | SINAPI | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1 | UN | 17.46 | 17.46 | 24% | 21.6504 | 21.65 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 21.65
Serviço | 9.19 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1 | UN | 18.7 | 18.7 | 24% | 23.188 | 23.19 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 23.19
Serviço | 9.20 | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 5.6 | 5.6 | 24% | 6.944 | 13.88 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 13.88
Serviço | 9.21 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 6.53 | 6.53 | 24% | 8.0972 | 48.6 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 6 | 48.6
Serviço | 9.22 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 7.82 | 7.82 | 24% | 9.6968 | 9.7 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 9.7
Serviço | 9.23 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UN | 9.34 | 9.34 | 24% | 11.5816 | 115.8 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 10 | 115.8
Serviço | 9.24 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 31.85 | M | 19.67 | 19.67 | 24% | 24.3908 | 776.82 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 31.85 | 776.8215
Serviço | 9.25 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 33.56 | M | 22.68 | 22.68 | 24% | 28.1232 | 943.71 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 33.56 | 943.7072
Serviço | 9.26 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 10.86 | 10.86 | 24% | 13.4664 | 13.47 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 13.47
Serviço | 9.27 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 12.89 | 12.89 | 24% | 15.9836 | 15.98 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 15.98
Serviço | 9.28 | SINAPI | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1 | UN | 971.13 | 971.13 | 24% | 1204.2012 | 1204.2 |  | 20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 1204.2
Serviço | 9.29 | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 49.23 | 49.23 | 24% | 61.0452 | 244.2 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 4 | 244.2
Serviço | 9.30 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 2 | UN | 24.98 | 24.98 | 24% | 30.9752 | 61.96 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 61.96
Serviço | 9.31 | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 5 | UN | 33.49 | 33.49 | 24% | 41.5276 | 207.65 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 5 | 207.65
Serviço | 9.32 | SINAPI | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 12.19 | 12.19 | 24% | 15.1156 | 45.36 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 3 | 45.36
Serviço | 9.33 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 9.34 | 9.34 | 24% | 11.5816 | 289.5 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 25 | 289.5
Serviço | 9.34 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 12.8 | 12.8 | 24% | 15.872 | 31.74 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 31.74
Serviço | 9.35 | SINAPI | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 5 | UN | 19.08 | 19.08 | 24% | 23.6592 | 118.3 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 5 | 118.3
Serviço | 9.36 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 48 | M | 22.68 | 22.68 | 24% | 28.1232 | 1349.76 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 48 | 1349.76
Serviço | 9.37 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1.94 | M | 31.02 | 31.02 | 24% | 38.4648 | 74.61 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 1.94 | 74.6124
Serviço | 9.38 | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 24.71 | M | 28.31 | 28.31 | 24% | 35.1044 | 867.32 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 24.71 | 867.321
Serviço | 9.39 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 12.89 | 12.89 | 24% | 15.9836 | 47.94 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 3 | 47.94
Serviço | 9.40 | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 28.85 | 28.85 | 24% | 35.774 | 71.54 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 71.54
Serviço | 9.41 | SINAPI | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UN | 24.26 | 24.26 | 24% | 30.0824 | 300.8 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 10 | 300.8
Serviço | 9.42 | SINAPI | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 30.42 | 30.42 | 24% | 37.7208 | 75.44 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 75.44
Serviço | 9.43 | SINAPI | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 3 | UN | 466.71 | 466.71 | 24% | 578.7204 | 1736.16 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 3 | 1736.16
Serviço | 9.44 | SINAPI | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN | 3435.1 | 3435.1 | 24% | 4259.524 | 4259.52 |  | 19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 4259.52
Macrosserviço | 10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | [6 empty] | 14659.2
Serviço | 10.1 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 425.38 | 425.38 | 24% | 527.4712 | 527.47 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 527.47
Serviço | 10.2 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 3 | UN | 588.87 | 588.87 | 24% | 730.1988 | 2190.6 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 3 | 2190.6
Serviço | 10.3 | SINAPI | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 2 | UN | 212.62 | 212.62 | 24% | 263.6488 | 527.3 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 527.3
Serviço | 10.4 | SINAPI | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 2 | UN | 212.62 | 212.62 | 24% | 263.6488 | 527.3 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 527.3
Serviço | 10.5 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 11 | UN | 84.94 | 84.94 | 24% | 105.3256 | 1158.63 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 11 | 1158.63
Serviço | 10.6 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 22.07 | 22.07 | 24% | 27.3668 | 164.22 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 6 | 164.22
Serviço | 10.7 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | UN | 43.05 | 43.05 | 24% | 53.382 | 427.04 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 8 | 427.04
Serviço | 10.8 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 21 | UN | 13.39 | 13.39 | 24% | 16.6036 | 348.6 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 21 | 348.6
Serviço | 10.9 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 28.38 | 28.38 | 24% | 35.1912 | 70.38 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 70.38
Serviço | 10.10 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 21 | UN | 10.61 | 10.61 | 24% | 13.1564 | 276.36 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 21 | 276.36
Serviço | 10.11 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 10 | UN | 15.51 | 15.51 | 24% | 19.2324 | 192.3 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 10 | 192.3
Serviço | 10.12 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 1 | UN | 36.96 | 36.96 | 24% | 45.8304 | 45.83 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 45.83
Serviço | 10.13 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 14.76 | 14.76 | 24% | 18.3024 | 109.8 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 6 | 109.8
Serviço | 10.14 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 15 | UN | 10.37 | 10.37 | 24% | 12.8588 | 192.9 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 15 | 192.9
Serviço | 10.15 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | UN | 43.06 | 43.06 | 24% | 53.3944 | 427.12 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 8 | 427.12
Serviço | 10.16 | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 40.96 | 40.96 | 24% | 50.7904 | 50.79 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 50.79
Serviço | 10.17 | SINAPI | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 7.8 | 7.8 | 24% | 9.672 | 58.02 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 6 | 58.02
Serviço | 10.18 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 30 | UN | 18.32 | 18.32 | 24% | 22.7168 | 681.6 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 30 | 681.6
Serviço | 10.19 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7 | UN | 9.47 | 9.47 | 24% | 11.7428 | 82.18 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 7 | 82.18
Serviço | 10.20 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 15.92 | 15.92 | 24% | 19.7408 | 59.22 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 3 | 59.22
Serviço | 10.21 | SINAPI | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 33.97 | 33.97 | 24% | 42.1228 | 42.12 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 42.12
Serviço | 10.22 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 62.83 | M | 37.72 | 37.72 | 24% | 46.7728 | 2938.56 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 62.83 | 2938.5591
Serviço | 10.23 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1.5 | M | 57.56 | 57.56 | 24% | 71.3744 | 107.06 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1.5 | 107.055
Serviço | 10.24 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 34.04 | M | 21.27 | 21.27 | 24% | 26.3748 | 897.63 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 34.04 | 897.6348
Serviço | 10.25 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 17.03 | M | 27.1 | 27.1 | 24% | 33.604 | 572.21 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 17.03 | 572.208
Serviço | 10.26 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 18.35 | M | 33.82 | 33.82 | 24% | 41.9368 | 769.6 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 18.35 | 769.599
Serviço | 10.27 | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 5 | UN | 44.96 | 44.96 | 24% | 55.7504 | 278.75 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 5 | 278.75
Serviço | 10.28 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 2.72 | M | 33.83 | 33.83 | 24% | 41.9492 | 114.1 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 2.72 | 114.104
Serviço | 10.29 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 9 | UN | 11.51 | 11.51 | 24% | 14.2724 | 128.43 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 9 | 128.43
Serviço | 10.30 | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 24.43 | M | 22.88 | 22.88 | 24% | 28.3712 | 693.08 |  | 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 24.43 | 693.0791
Macrosserviço | 11 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 42038.51
Serviço | 11.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 0.96 | M2 | 704.72 | 704.72 | 24% | 873.8528 | 838.9 |  | 22 | ESQUADRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 0.96 | 838.896
Serviço | 11.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 9 | M2 | 374.15 | 374.15 | 24% | 463.946 | 4175.55 |  | 22 | ESQUADRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 9 | 4175.55
Serviço | 11.3 | SINAPI | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | 1 | UN | 896.18 | 896.18 | 24% | 1111.2632 | 1111.26 |  | 22 | ESQUADRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 1111.26
Serviço | 11.4 | SINAPI | 90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 9 | UN | 1079.89 | 1079.89 | 24% | 1339.0636 | 12051.54 |  | 22 | ESQUADRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 9 | 12051.54
Serviço | 11.5 | SINAPI | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | UN | 1136.88 | 1136.88 | 24% | 1409.7312 | 2819.46 |  | 22 | ESQUADRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 2819.46
Serviço | 11.6 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 13.89 | M2 | 701.25 | 701.25 | 24% | 869.55 | 12078.05 |  | 22 | ESQUADRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 13.89 | 12078.0495
Serviço | 11.7 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 14.68 | M2 | 492.43 | 492.43 | 24% | 610.6132 | 8963.75 |  | 22 | ESQUADRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 14.68 | 8963.7548
Macrosserviço | 12 |  |  | PISOS | [6 empty] | 101510.39
Serviço | 12.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 508.68 | M2 | 3.25 | 3.25 | 24% | 4.03 | 2049.98 |  | 23 | PISOS - COMPACTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 295.49 | 1190.8247
[15 empty] | 3 | IMPLANTAÇÃO | 213.19 | 859.1557
Serviço | 12.2 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 295.49 | M2 | 66.3 | 66.3 | 24% | 82.212 | 24292.23 |  | 25 | PISOS - GRANILITE | 2 | EDIFICAÇÃO | 295.49 | 24292.2329
Serviço | 12.3 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 295.49 | M2 | 104.14 | 104.14 | 24% | 129.1336 | 38156.62 |  | 25 | PISOS - GRANILITE | 2 | EDIFICAÇÃO | 295.49 | 38156.6237
Serviço | 12.4 | SINAPI | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | 252.27 | M | 23.18 | 23.18 | 24% | 28.7432 | 7250.24 |  | 25 | PISOS - GRANILITE | 2 | EDIFICAÇÃO | 252.27 | 7250.2398
Serviço | 12.5 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 213.19 | M2 | 112.58 | 112.58 | 24% | 139.5992 | 29761.32 |  | 24 | PISOS - CONCRETO | 3 | IMPLANTAÇÃO | 213.19 | 29761.324
Macrosserviço | 13 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 70281.85
Serviço | 13.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 430.21 | M2 | 4.6 | 4.6 | 24% | 5.704 | 2452.2 |  | 26 | CHAPISCO | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 430.21 | 2452.197
Serviço | 13.2 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 430.21 | M2 | 23.18 | 23.18 | 24% | 28.7432 | 12364.24 |  | 27 | MASSA ÚNICA | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 430.21 | 12364.2354
Serviço | 13.3 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 278.72 | M2 | 6.94 | 6.94 | 24% | 8.6056 | 2399.78 |  | 26 | CHAPISCO | 10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 278.72 | 2399.7792
Serviço | 13.4 | SINAPI | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 278.72 | M2 | 39.17 | 39.17 | 24% | 48.5708 | 13537.43 |  | 27 | MASSA ÚNICA | 10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 278.72 | 13537.4304
Serviço | 13.5 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 313.99 | M2 | 4.6 | 4.6 | 24% | 5.704 | 1789.74 |  | 26 | CHAPISCO | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 313.99 | 1789.743
Serviço | 13.6 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 313.99 | M2 | 23.18 | 23.18 | 24% | 28.7432 | 9024.07 |  | 27 | MASSA ÚNICA | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 313.99 | 9024.0726
Serviço | 13.7 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 313.99 | M2 | 73.75 | 73.75 | 24% | 91.45 | 28714.39 |  | 28 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 313.99 | 28714.3855
Macrosserviço | 14 |  |  | FORROS | [6 empty] | 26485.23
Serviço | 14.1 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 295.49 | M2 | 62.78 | 62.78 | 24% | 77.8472 | 23003.9 |  | 29 | FORRO PVC | 2 | EDIFICAÇÃO | 295.49 | 23003.8965
Serviço | 14.2 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | 252.27 | M | 11.13 | 11.13 | 24% | 13.8012 | 3481.33 |  | 29 | FORRO PVC | 2 | EDIFICAÇÃO | 252.27 | 3481.326
Macrosserviço | 15 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 34424.69
Serviço | 15.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 430.21 | M2 | 17.26 | 17.26 | 24% | 21.4024 | 9206.49 |  | 30 | MASSA LÁTEX | 11 | PINTURA INTERNA | 430.21 | 9206.494
Serviço | 15.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 430.21 | M2 | 12.8 | 12.8 | 24% | 15.872 | 6827.43 |  | 31 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA | 11 | PINTURA INTERNA | 430.21 | 6827.4327
Serviço | 15.3 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 278.72 | M2 | 17.26 | 17.26 | 24% | 21.4024 | 5964.61 |  | 30 | MASSA LÁTEX | 12 | PINTURA EXTERNA | 278.72 | 5964.608
Serviço | 15.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 278.72 | M2 | 3.46 | 3.46 | 24% | 4.2904 | 1195.71 |  | 32 | SELADOR ACRÍLICO | 12 | PINTURA EXTERNA | 278.72 | 1195.7088
Serviço | 15.5 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 278.72 | M2 | 12.8 | 12.8 | 24% | 15.872 | 4423.29 |  | 31 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA | 12 | PINTURA EXTERNA | 278.72 | 4423.2864
Serviço | 15.6 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 213.19 | M2 | 25.75 | 25.75 | 24% | 31.93 | 6807.16 |  | 31 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA | 3 | IMPLANTAÇÃO | 213.19 | 6807.1567
Macrosserviço | 16 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 11360.46
Serviço | 16.1 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 510.61 | 510.61 | 24% | 633.1564 | 5065.28 |  | 33 | LOUÇAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 8 | 5065.28
Serviço | 16.2 | SINAPI | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | 625.8 | 625.8 | 24% | 775.992 | 3879.95 |  | 33 | LOUÇAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 5 | 3879.95
Serviço | 16.3 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 151.41 | 151.41 | 24% | 187.7484 | 187.75 |  | 34 | METAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 1 | 187.75
Serviço | 16.4 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 167.33 | 167.33 | 24% | 207.4892 | 1659.92 |  | 34 | METAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 8 | 1659.92
Serviço | 16.5 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 114.43 | 114.43 | 24% | 141.8932 | 567.56 |  | 34 | METAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 4 | 567.56
Macrosserviço | 17 |  |  | BANCADAS E PEDRAS | [6 empty] | 8411.99
Serviço | 17.1 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 11.4 | M | 126.33 | 126.33 | 24% | 156.6492 | 1785.81 |  | 35 | BANCADAS E PEDRAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 11.4 | 1785.81
Serviço | 17.2 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 25.29 | M | 124.32 | 124.32 | 24% | 154.1568 | 3898.71 |  | 35 | BANCADAS E PEDRAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 25.29 | 3898.7064
Serviço | 17.3 | Composição | GRANITO | SERVIÇO REPRESENTATIVO MARMORIA | 2.49 | M2 | 883.36 | 883.36 | 24% | 1095.3664 | 2727.47 |  | 35 | BANCADAS E PEDRAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 2.49 | 2727.4713
Macrosserviço | 18 |  |  | PPCI | [6 empty] | 933.96
Serviço | 18.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 6 | UN | 16.11 | 16.11 | 24% | 19.9764 | 119.88 |  | 36 | PPCI | 2 | EDIFICAÇÃO | 6 | 119.88
Serviço | 18.2 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 2 | UN | 249.27 | 249.27 | 24% | 309.0948 | 618.18 |  | 36 | PPCI | 2 | EDIFICAÇÃO | 2 | 618.18
Serviço | 18.3 | Composição | PPCI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO | 10 | UN | 15.8 | 15.8 | 24% | 19.592 | 195.9 |  | 36 | PPCI | 2 | EDIFICAÇÃO | 10 | 195.9
Macrosserviço | 19 |  |  | PAISAGISMO | [6 empty] | 9318.09
Serviço | 19.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 296.03 | M2 | 19.53 | 19.53 | 24% | 24.2172 | 7169.85 |  | 37 | PAISAGISMO | 3 | IMPLANTAÇÃO | 296.03 | 7169.8466
Serviço | 19.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 8 | UN | 216.56 | 216.56 | 24% | 268.5344 | 2148.24 |  | 37 | PAISAGISMO | 3 | IMPLANTAÇÃO | 8 | 2148.24
Macrosserviço | 20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3500.81
Serviço | 20.1 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 8 | UN | 5.69 | 5.69 | 24% | 7.0556 | 56.48 |  | 38 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2 | EDIFICAÇÃO | 8 | 56.48
Serviço | 20.2 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 9.96 | M2 | 3.11 | 3.11 | 24% | 3.8564 | 38.45 |  | 38 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2 | EDIFICAÇÃO | 9.96 | 38.4456
Serviço | 20.3 | SINAPI | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 297.98 | M2 | 7.27 | 7.27 | 24% | 9.0148 | 2684.8 |  | 38 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2 | EDIFICAÇÃO | 297.98 | 2684.7998
Serviço | 20.4 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 313.99 | M2 | 1.62 | 1.62 | 24% | 2.0088 | 631.12 |  | 38 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2 | EDIFICAÇÃO | 313.99 | 631.1199
Serviço | 20.5 | SINAPI | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | 28.56 | M2 | 2.54 | 2.54 | 24% | 3.1496 | 89.96 |  | 38 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2 | EDIFICAÇÃO | 28.56 | 89.964
[17 empty] | Total: | 1194935.26
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1
|  | 2 | EDIFICAÇÃO | 2
|  | 3 | IMPLANTAÇÃO | 3
|  | 4 | FUNDAÇÕES | 4
|  | 5 | VIGAS BALDRAME | 5
|  | 6 | PILARES | 6
|  | 7 | VIGAS | 7
|  | 8 | LAJES | 8
|  | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 9
|  | 10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 10
|  | 11 | PINTURA INTERNA | 11
|  | 12 | PINTURA EXTERNA | 12
2 | CANTEIRO DE OBRA | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1
|  | 2 | EDIFICAÇÃO | 2
|  | 3 | IMPLANTAÇÃO | 3
|  | 4 | FUNDAÇÕES | 4
|  | 5 | VIGAS BALDRAME | 5
|  | 6 | PILARES | 6
|  | 7 | VIGAS | 7
|  | 8 | LAJES | 8
|  | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 9
|  | 10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 10
|  | 11 | PINTURA INTERNA | 11
|  | 12 | PINTURA EXTERNA | 12
3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1
|  | 4 | FUNDAÇÕES | 2
|  | 5 | VIGAS BALDRAME | 3
4 | ESTACAS | 4 | FUNDAÇÕES | 2
8 | CONCRETAGENS | 4 | FUNDAÇÕES | 3
|  | 5 | VIGAS BALDRAME | 3
|  | 6 | PILARES | 4
|  | 7 | VIGAS | 5
|  | 8 | LAJES | 5
7 | FÔRMAS | 4 | FUNDAÇÕES | 3
|  | 5 | VIGAS BALDRAME | 3
|  | 6 | PILARES | 4
|  | 7 | VIGAS | 5
|  | 8 | LAJES | 5
6 | ARMAÇÕES | 4 | FUNDAÇÕES | 2
|  | 5 | VIGAS BALDRAME | 3
|  | 6 | PILARES | 4
|  | 7 | VIGAS | 5
|  | 8 | LAJES | 5
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 5 | VIGAS BALDRAME | 3
11 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 7
12 | TELHAMENTO - RUFOS E CALHAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 8
9 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 6
10 | CONTRAMARCOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 6
13 | CONDUTORES ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 8
14 | DISJUNTORES | 2 | EDIFICAÇÃO | 8
15 | ELETRODUTOS E CAIXAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 7
16 | QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 2 | EDIFICAÇÃO | 8
17 | LUMINÁRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 9
18 | HIDRÁULICA - TÉRREO | 2 | EDIFICAÇÃO | 7
20 | HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 7
19 | HIDRÁULICA - COBERTURA | 2 | EDIFICAÇÃO | 8
21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 7
22 | ESQUADRIAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 10
23 | PISOS - COMPACTAÇÃO | 2 | EDIFICAÇÃO | 6
|  | 3 | IMPLANTAÇÃO | 6
25 | PISOS - GRANILITE | 2 | EDIFICAÇÃO | 7
24 | PISOS - CONCRETO | 3 | IMPLANTAÇÃO | 6
26 | CHAPISCO | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 8
|  | 10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 8
27 | MASSA ÚNICA | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 8
|  | 10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 8
28 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 9
29 | FORRO PVC | 2 | EDIFICAÇÃO | 9
30 | MASSA LÁTEX | 11 | PINTURA INTERNA | 9
|  | 12 | PINTURA EXTERNA | 9
31 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA | 3 | IMPLANTAÇÃO | 10
|  | 11 | PINTURA INTERNA | 10
|  | 12 | PINTURA EXTERNA | 10
32 | SELADOR ACRÍLICO | 12 | PINTURA EXTERNA | 10
33 | LOUÇAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 10
34 | METAIS | 2 | EDIFICAÇÃO | 11
35 | BANCADAS E PEDRAS | 2 | EDIFICAÇÃO | 10
36 | PPCI | 2 | EDIFICAÇÃO | 11
37 | PAISAGISMO | 3 | IMPLANTAÇÃO | 12
38 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2 | EDIFICAÇÃO | 12